Бланка за предоставяне на оферта за инженеринг

| Наименование на офертата |  |
| --- | --- |
| Срок на валидност на офертата |  |
| Дата на издаване на офертата |  |
| Подпис и печат на офертата |  |

| Име на конкретния бенефициент: Община Струмяни |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Име на проектното предложение: “Изграждане на четири центъра за грижа за лица с психични разстройства на територията на община Струмяни“ |  |  |  |  |  |
| № | Описание на допустимите дейности | Ед. мярка | Кол-во общо | Ед.цена в лева без ДДС | стойност в лева без ДДС |
|  | Част: Архитектурна |  |  |  |  |
| 1 | Тухлен зид СТЕНИ 12 см | м2 | 410.00 |  |  |
| 2 | Тухлен зид СТЕНИ 25 см | м3 | 70.00 |  |  |
| 3 | Машинна мазилка по тухлени стени | м2 | 1676.00 |  |  |
| 4 | Финна шпакловка преди боядисване | м2 | 1485.00 |  |  |
| 5 | Грундиране преди боядисване | м2 | 1485.00 |  |  |
| 6 | Латексово боядисване | м2 | 1485.00 |  |  |
| 7 | Фаянсова облицовка по бани | м2 | 190.00 |  |  |
| 8 | Замазка по под | м2 | 312.00 |  |  |
| 9 | Самаразливна замазка под ламиниран паркет | м2 | 205.00 |  |  |
| 10 | Ламиниран паркет | м2 | 202.00 |  |  |
| 11 | Первази ламинат | м | 185.00 |  |  |
| 12 | Гранитогрес по коридори и кухня | м2 | 116.00 |  |  |
| 13 | Теракт по под бани | м2 | 46.00 |  |  |
| 14 | Настилка по стъпала от врачански камък | бр. | 37.00 |  |  |
| 15 | Парапет по стълбище | м | 12.00 |  |  |
| 16 | Фасадна дограма | м2 | 110.00 |  |  |
| 17 | Вътрешни врати | м2 | 74.00 |  |  |
| 18 | Обръщане вътрешно | м | 175.00 |  |  |
| 19 | Фасадно скеле | м2 | 380.00 |  |  |
| 20 | Обръщане по фасади с ХРS 2 см | м | 162.00 |  |  |
| 21 | Топлоизолация EPS 10 | м2 | 335.00 |  |  |
| 22 | Топлоизолация ХPS 10 | м2 | 45.00 |  |  |
| 23 | Минерална мазилка | м2 | 335.00 |  |  |
| 24 | Облицовка цокъл с камък | м2 | 45.00 |  |  |
| 23 | Дървена покривна конструкция | м3 | 15.00 |  |  |
| 24 | Дъсчена обшивка | м2 | 315.00 |  |  |
| 25 | Пароизолация по покрив | м2 | 315.00 |  |  |
| 26 | Летвена обшивка по покрив | м2 | 315.00 |  |  |
| 27 | Покриване с керемиди | м2 | 315.00 |  |  |
| 28 | Капаци по било | м | 28.00 |  |  |
| 29 | Надолучна пола | м | 75.00 |  |  |
| 30 | Обшивка комин с ламарина | м | 16.00 |  |  |
| 31 | Олуци от поцинкована ламарина | м | 75.00 |  |  |
| 32 | Водосточни казанчета | бр. | 7.00 |  |  |
| 33 | Водосточни тръби | м | 47.00 |  |  |
| 34 | Хидроизолация сутерен вкл.грунд | м2 | 48.00 |  |  |
| 33 | Подпрозоречни прагове | м | 45.00 |  |  |
| 35 | Асансьор | бр. | 1.00 |  |  |
|  | Всичко част Архитектурна: |  |  |  |  |
| Част Електро |  |  |  |  |  |
| 1 | Кабели и проводници , табла | комплект | 1.00 |  |  |
| 2 | Ключове и контакти , розетки за тв | комплект | 1.00 |  |  |
| 3 | Осветителни тела и разговорна уредба | комплект | 1.00 |  |  |
| 4 | Алейно осветление | комплект | 1.00 |  |  |
|  | Всичко част Електро: |  |  |  |  |
| Отопление и вентилация |  |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на климатици сплит система | бр. | 22.00 |  |  |
| 2 | Вентилация бани и кухня | комплект | 1.00 |  |  |
|  | Всичко част Отопление и вентилация: |  |  |  |  |
| Конструкция |  |  |  |  |  |
| 1 | Изкоп машинен | м3 | 260.00 |  |  |
| 2 | Изкоп ръчен | м3 | 38.00 |  |  |
| 3 | Кофражи | м2 | 780.00 |  |  |
| 4 | Армировка | кг | 16600.00 |  |  |
| 5 | Бетон | м3 | 248.00 |  |  |
| 6 | Извозване земни маси | м3 | 192.00 |  |  |
| 7 | Обратен насип | м3 | 106.00 |  |  |
|  | Всичко част Конструкция: |  |  |  |  |
| 1 | Тръбна мрежа | комплект | 1 |  |  |
| 2 | Оборудване | комплект | 1 |  |  |
| 3 | Пречиствателно съоръжение | бр. | 1 |  |  |
|  | Всичко част В и К: |  |  |  |  |
|  | За 4 броя ЦГЛПР |  |  |  |  |
| 1 | Проектиране и авторски надзор |  |  |  |  |
| 2 | Пейки за двор | бр. | 8.00 |  |  |
| 3 | Изпълнение на вертикална планировка за целия парцел |  |  |  |  |
|  | СТОЙНОСТ ПО ОКРУПНЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС |  |  |  |  |

Моля, офертата да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена. Да бъде изготвена на официална бланка на представляваната от Вас фирма, подписана и подпечатана и да ни бъде изпратена по пощата с обратна разписка на горепосочения адрес или доставена лично или по факс в срок не по – късно от 17:00 часа на 10.01.2019г.