Бланка за предоставяне на оферта за строително – монажни дейности за 2 (два) обекта:

ОБЕКТ 1:  „Изграждане на площи за широко обществено ползване в с. Струмяни между кв. 18 и кв. 21 по плана на с. Струмяни“ с. Струмяни, Община Струмяни;

ОБЕКТ 2: „Реконструкция и благоустрояване на парк в кв.29 и прилежащи територии” с. Микрево, Община Струмяни.

| Наименование на оферента: |  |
| --- | --- |
| Срок на валидност на офертата: |  |
| Дата на издаване на офертата: |  |
| Подпис и печат на офертата: |  |

| ОБЕКТ 1: „Изграждане на площи за широко обществено ползване в с. Струмяни между кв. 18 и кв. 21 по плана на с. Струмяни“ с. Струмяни, Община Струмяни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No по ред | Вид на работите |  | Ед. мярка | ОБЩО | Ед. цена в лева без ДДС |  | Общо в лева без ДДС |  |  |
|  |  |  |  | количество |  |  |  |  |  |
| 1 | Разбиване на бетон |  | м2 | 15 |  |  |  |  |  |
| 2 | Демонтиране на съществуваща сграда и WC |  | м2 | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Натоварване на строителни отпадъци на транспорт |  | м3 | 25 |  |  |  |  |  |
| 4 | Извозване на строителни отпадъци на депо |  | м3 | 25 |  |  |  |  |  |
| 5 | Масов изкоп на земни почви при нормални условия на транспорт |  | м3 | 55 |  |  |  |  |  |
| 6 | Доизкопаване и подравняване ръчно откосите и дъното на изкопа за достигане на проектна кота на земната основа |  | м3 | 15,5 |  |  |  |  |  |
| 7 | Натоварване на земни почви на транспорт |  | м3 | 55 |  |  |  |  |  |
| 8 | Превоз на земни маси на депо до 10 км |  | м3 | 70,5 |  |  |  |  |  |
| 9 | Уплатнен обратен насип от баластра (трошен камък) мин 30 см под настилка бетонови плочки |  | м3 | 102 |  |  |  |  |  |
| 10 | Доставка и полагане на хумус |  | м3 | 216 |  |  |  |  |  |
| 11 | Затревяване и торене с амониева силитра 20кг/дка пъртви етап |  | дка | 0,72 |  |  |  |  |  |
| 12 | Затревяване и торене с амониева силитра 20кг/дка втори етап |  | дка | 0,72 |  |  |  |  |  |
| 13 | Затревяване и торене с амониева силитра 20кг/дка трети етап |  | дка | 0,72 |  |  |  |  |  |
| 14 | Подложка от пясък 10 см под настилка бетонови плочки и алеи |  | м3 | 34 |  |  |  |  |  |
| 15 | Доставка и полагане на настилка от бетонови плочки алеи |  | м2 | 341 |  |  |  |  |  |
| 16 | Доставка и полагане каучукова ударопоглъщаща /антишокова/ настилка около детски съоръжения от каучукови плочи с размер 40/40/4см включителни и полиуретановото лепипо необходимо за монтажа |  | м2 | 24 |  |  |  |  |  |
| 17 | Доставка и полагане на градински бордюр 8/16/50 |  | м' | 105 |  |  |  |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж паркова пейка |  | бр. | 6 |  |  |  |  |  |
| 19 | Доставка и монтаж парково кошче |  | бр. | 8 |  |  |  |  |  |
| 20 | Доставка и монтаж на пергула |  | бр. | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 | Доставка и монтаж на комбинирано детско съорижение |  | бр. | 1 |  |  |  |  |  |
| 22 | Доставка и монтаж на детско съоръжение клатушка тип везна |  | бр. | 1 |  |  |  |  |  |
| 23 | Доставка и монтаж на детско съоръжение люлка двойна за деца до 3 години |  | бр. | 1 |  |  |  |  |  |
| 24 | Направа на алпинариум |  | бр. | 1 |  |  |  |  |  |
| 25 | Кофраж фонтан и стълби |  | м2 | 9,19 |  |  |  |  |  |
| 26 | Подложен бетон фонтан и стълби |  | м3 | 0,53 |  |  |  |  |  |
| 27 | Бетон стени и дъно фонтан |  | м3 | 2,66 |  |  |  |  |  |
| 28 | Доставка и монтаж на армировка фонтан |  | кг | 47,16 |  |  |  |  |  |
| 29 | Доставка и монтаж на табела |  | бр. | 1 |  |  |  |  |  |
| 30 | Доставка и монтаж на плочки от естествен камък за облицовка дъно и стени фонтан |  | м | 9,41 |  |  |  |  |  |
| 31 | Доставка и монтаж на стойка за велосипеди |  | бр. | 1 |  |  |  |  |  |
| 32 | Засаждане на фиданки, вкл.доставка и труд |  | бр. | 20 |  |  |  |  |  |
| 33 | Засаждане на декоративни храсти 7бр./м2, вкл.доставка и труд |  | бр. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Обща стойност в лв. без ДДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЧАСТ ВиК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВОДОПРОВОД-Строителни работи |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Изкоп с шир. 0,60-1,20м неукрепен в з.почви и дъл. от 0-2м-ръчно | м³ | 6,38 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Изкоп с багер в з.почви при едно утежнено условие на транспорт | м³ | 14,88 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Доставка на пясък за подложка под водопровода | м³ | 1,25 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Полагане на пясъчна подложка под водопровод | м³ | 1,25 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Доставка на дребни фракции(пясък)за засипване около тръбата | м³ | 3,75 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Обратно засипване с дребни фракции(пясък) около тръбата-ръчно | м³ | 3,75 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Уплътняване с ръчна трамбовка през 10 см. | м³ | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Обратно засипване зем.почви - ръчно | м³ | 4,80 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Обратно засипване зем.почви - машинно | м³ | 11,40 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Уплътняване с пневматична трамбовка през 20 см. | м³ | 4,80 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Доставка и полагане на детекторна лента | м | 12,50 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Изпитване на водопровод ф25 | м | 12,50 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Дезинфекция на водопровод ф25 | м | 12,50 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Разваляне и възстановяване на асфалтова настилка | м2 | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Извозване на строителни отпадъци | м3 | 0,50 |  |  |  |  |  |
| Б |  | ВОДОПРОВОД-Монтажни работи |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Доставка и монтаж на тръби PE ф25-PE HD тип 100, PN 10 | м | 12,50 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Тротоарен спирателен кран ф25 | бр. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ВС 200/25 | бр. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Опорен блок | бр. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Помощна количествена сметка №1 Водомерна шахта | бр. | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Обща стойност в лв. без ДДС: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КАНАЛ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Изкоп с огр.ширина до 1,20 и дълбочина до 2 м ръчно в земни почви, укрепен | м3 | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Прехвърляне на земни маси до 3 м. хориз. или 2 м. вертикално земна почва | м3 | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Засипване изкопи с огр.ширини в земни почви без трамбоване | м3 | 6,40 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Уплътняване на земни почви с ръчна трамбовка с деб.на пласта 10см | м3 | 6,40 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Пясъчна подложка и засипка | м3 | 1,30 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Уплътняване пясък | м3 | 1,30 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Извозване на земни маси на 1 км със самосвал с натоварване | м3 | 5,30 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Изкоп с багер земни почви при едно ут.условие на транспорт | м3 | 18,60 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Разриване с булдозер на земни маси или засипване на изкоп | м3 | 15,00 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Плътно укрепване и разкрепване на изкоп с шир. До 1,20м и дълб.до 2м | м2 | 53,00 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Доставка и монтаж РЕ тръби Ф315 ПП SN 8 | мл | 13,30 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Улични ревизионни шахти с размер на отвора 0,60м със сглобяеми елементи с дълб. до 3 м. | бр. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Разваляне и възстановяване на асфалтова настилка | м2 | 5,50 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Извозване на строителни отпадъци | м3 | 0,50 |  |  |  |  |  |
|  |  | Обща стойност в лв. без ДДС: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ТРАСИРАНЕ КАБЕЛНА ЛИНИЯ С КОЛЧЕТА | м | 120 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Н-ВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 0,8/0,4 М В/У СЪЩЕСТВУВАЩИ КАБЕЛИ 3 КАТ | м | 120 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА PVC ТРЪБА Ф 40 | м | 146 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ 5х6 мм2 | м | 30 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ 5х4 мм2 | м | 146 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ 3х1,5 мм2 | м | 50 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | ДОСТАВКА И ИЗПРАВЯНЕ НА СТЪЛБ ЗА УО L=4м | бр. | 6 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | ДОСТАВКА И ИЗПРАВЯНЕ НА СТЪЛБ ЗА УО L=6м | бр. | 4 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПАРКОВ ОСВЕТИТЕЛ LED 40W IK08 | бр. | 6 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | ДОСТАВКА И МОНТАЖ УЛИЧЕН ОСВЕТИТЕЛ LED 100W IK08 | бр. | 4 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | ДОСТАВКА И МОНТАЖ РК ЗА УО ЗА ВГРАЖДАНЕ В СТС | бр. | 10 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ НН В ТРЪБИ И СВ. ИЗКОП ДО СВТ 5х6 мм2 | м | 196 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Н-ВА ЗАЗЕМЛЕНИЕ С ПОЦ. КОЛ 63/63/6 1,5 М | бр. | 12 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | ОПРЕДЕЛЯНЕ РЕДА НА ФАЗИТЕ НА КАБЕЛ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ | бр. | 20 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | ПОСТАВЯНЕ НА КАБЕЛНИ МАРКИ | бр. | 20 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | ИЗПИТВАНЕ НА КАБЕЛИ С НОМИНАЛНО НАПРЕЖ.ДО 1 КВ | бр. | 20 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | ИЗМЕРВАНЕ НА СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА КОНТУРА ЗА ЗАЩИТНО ЗАЗЕМЛЕНИЕ | бр. | 12 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТАБЛО ЗА УО | бр. | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РК ЗА ВГРАЖДАНЕ В ТЕРЕНА IP65 | бр. | 2 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРОЖЕКТОР LED 50W IK08 | бр. | 2 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | НАПРАВА НА СУХА РАЗДЕЛКА И СВЪРЗВАНЕ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ НА КАБЕЛ ДО СВТ 5Х6 | бр. | 42 |  |  |  |  |  |
|  |  | Обща стойност в лв. без ДДС: |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБЩО В ЛЕВА БЕЗ ДДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБЩО В ЛЕВА С ДДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ОБЕКТ 2: „Реконструкция и благоустрояване на парк в кв.29 и прилежащи територии” с. Микрево, Община Струмяни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No по ред | Вид на работите | Ед. мярка |  | ОБЩО |  | Ед. цена в лева без ДДС | Общо в лева без ДДС |  |
|  |  |  |  | количество |  |  |  |  |
|  | ЧАСТ ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разбиване на бетон | м2 |  | 200,00 |  |  |  |  |
| 2 | Демонтиране на съществуваща сграда и WC | м2 |  | 140,00 |  |  |  |  |
| 3 | Изваждане и почистване на съществуващи бордюри градински парк | м |  | 600,00 |  |  |  |  |
| 4 | Демонтаж оградна мрежа | м |  | 210,00 |  |  |  |  |
| 5 | Разваляне и почистване на настилка от бетонови плочки парк | м |  | 70,00 |  |  |  |  |
| 6 | Механизирано разкъртване на асфалтова настилка парк | м2 |  | 950,00 |  |  |  |  |
| 7 | Натоварване на строителни отпадъци на транспорт | м3 |  | 376,00 |  |  |  |  |
| 8 | Извозване на строителни отпадъци на депо | м3 |  | 376,00 |  |  |  |  |
| 9 | Доизкопаване и подравняване ръчно откосите и дъното на изкопа за достигане на проектна кота на земната основа | м3 |  | 56,00 |  |  |  |  |
| 10 | Масов изкоп на земни почви при нормални условия на транспорт | м3 |  | 215,00 |  |  |  |  |
| 11 | Натоварване на земни почви на транспорт | m3 |  | 56,00 |  |  |  |  |
| 12 | Превоз на земни маси на депо до 10 км | м3 |  | 271,00 |  |  |  |  |
| 13 | Доставка на материал и направа на насип за земно легло | м3 |  | 340,00 |  |  |  |  |
| 14 | Уплатнен обратен насип от баластра( трошен камък) мин 12 см под настилка бетонови плочки | м3 |  | 520,00 |  |  |  |  |
| 15 | Доставка и полагане на настилка от бетонови плочки | м2 |  | 1460,00 |  |  |  |  |
| 16 | Подложка от пясък 10 см под настилка бетонови плочки алеи | м3 |  | 146,00 |  |  |  |  |
| 17 | Изкоп за бордюри ръчно | м3 |  | 26,00 |  |  |  |  |
| 18 | Доставка и полагане на градински бордюр 8/16/50 | м2 |  | 660,00 |  |  |  |  |
| 19 | Доставка и монтаж паркова пейка | бр. |  | 25,00 |  |  |  |  |
| 20 | Доставка и монтаж парково кошче | бр. |  | 25,00 |  |  |  |  |
| 21 | Доставка и монтаж на безедка шестоъгълна "Класика" | бр. |  | 2,00 |  |  |  |  |
| 22 | Доставка и монтаж на маси за тенис | бр. |  | 2,00 |  |  |  |  |
| 23 | Доставка на контейнери за боклук | бр. |  | 6,00 |  |  |  |  |
| 25 | Ремонт на съществуваща чешма, вкл. материали | бр. |  | 2,00 |  |  |  |  |
| 26 | Почистване и възстановяване на паметник | бр. |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 27 | Бетонови кашпи 2,50/0,50 | бр. |  | 2,00 |  |  |  |  |
| 28 | Бетонови ограничители Ф30 | бр. |  | 12,00 |  |  |  |  |
| 29 | Облицовка на ограда и подпорна стена | м2 |  | 40,00 |  |  |  |  |
| 30 | Декоративен елемент за ограда | м. |  | 135,00 |  |  |  |  |
| 32 | Засаждане на иглолистна растителност, вкл. доставка и труд | бр. |  | 411,00 |  |  |  |  |
| 33 | Засаждане на декоративни храсти, вкл.доставка и труд | бр. |  | 1144,00 |  |  |  |  |
| 34 | Затревяване | м2 |  | 2650,00 |  |  |  |  |
|  | Обща стойност в лв. без ДДС: |  |  |  |  |  |  |  |
| А | ВОДОПРОВОД-Строителни работи |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Изкоп с шир. 0,60-1,20м неукрепен в з.почви и дъл. от 0-2м-ръчно | м³ |  | 17,09 |  |  |  |  |
| 2 | Изкоп с багер в з.почви при едно утежнено условие на транспорт | м³ |  | 39,89 |  |  |  |  |
| 3 | Доставка на пясък за подложка под водопровода | м³ |  | 5,18 |  |  |  |  |
| 4 | Полагане на пясъчна подложка под водопровод | м³ |  | 5,18 |  |  |  |  |
| 5 | Доставка на дребни фракции(пясък)за засипване около тръбата | м³ |  | 15,54 |  |  |  |  |
| 6 | Обратно засипване с дребни фракции(пясък) около тръбата-ръчно | м³ |  | 15,54 |  |  |  |  |
| 7 | Уплътняване с ръчна трамбовка през 10 см. | м³ |  | 20,72 |  |  |  |  |
| 8 | Обратно засипване зем.почви - ръчно | м³ |  | 10,80 |  |  |  |  |
| 9 | Обратно засипване зем.почви - машинно | м³ |  | 25,20 |  |  |  |  |
| 10 | Уплътняване с пневматична трамбовка през 20 см. | м³ |  | 10,80 |  |  |  |  |
| 11 | Доставка и полагане на детекторна лента | м |  | 74,00 |  |  |  |  |
| 12 | Изпитване на водопровод ф63 | м |  | 74,00 |  |  |  |  |
| 13 | Дезинфекция на водопровод ф63 | м |  | 74,00 |  |  |  |  |
| 14 | Извозване на строителни отпадъци | м³ |  | 5,00 |  |  |  |  |
| Б | ВОДОПРОВОД-Монтажни работи |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на тръби PE ф63-PE HD тип 100, PN 10 | м |  | 74,00 |  |  |  |  |
| 5 | Помощна количествена сметка №1 Водомерна шахта | бр. |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  | Обща стойност в лв. без ДДС: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЧАСТ ЕЛЕКТРО |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТРАСИРАНЕ КАБЕЛНА ЛИНИЯ С КОЛЧЕТА | м |  | 440,00 |  |  |  |  |
| 2 | Н-ВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 0,8/0,4 М В/У СЪЩЕСТВУВАЩИ КАБЕЛИ 3 КАТ | м |  | 440,00 |  |  |  |  |
| 3 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА PVC ТРЪБА Ф 40 | м |  | 490,00 |  |  |  |  |
| 4 | ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ 5х6 мм2 | м |  | 20,00 |  |  |  |  |
| 5 | ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ 5х4 мм2 | м |  | 490,00 |  |  |  |  |
| 6 | ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ 3х1,5 мм2 | м |  | 200,00 |  |  |  |  |
| 7 | ДОСТАВКА И ИЗПРАВЯНЕ НА СТЪЛБ ЗА УО L=4м (обща дължина 5,5м, 1,5м в земята) | бр. |  | 16,00 |  |  |  |  |
| 8 | ДОСТАВКА И ИЗПРАВЯНЕ НА СТЪЛБ ЗА УО L=7м(обща дължина 8,5м, 1,5м в земята) | бр. |  | 2,00 |  |  |  |  |
| 9 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПАРКОВ ОСВЕТИТЕЛ LED 40W IK08 | бр. |  | 14,00 |  |  |  |  |
| 10 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ УЛИЧЕН ОСВЕТИТЕЛ LED 100W IK08 | бр. |  | 4,00 |  |  |  |  |
| 11 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ РК ЗА УО ЗА ВГРАЖДАНЕ В СТС | бр. |  | 18,00 |  |  |  |  |
| 12 | ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ НН В ТРЪБИ И СВ. ИЗКОП ДО СВТ 5х6 мм2 | м |  | 690,00 |  |  |  |  |
| 13 | Н-ВА ЗАЗЕМЛЕНИЕ С ПОЦ. КОЛ 63/63/6 1,5 М | бр. |  | 20,00 |  |  |  |  |
| 14 | ОПРЕДЕЛЯНЕ РЕДА НА ФАЗИТЕ НА КАБЕЛ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ | бр. |  | 40,00 |  |  |  |  |
| 15 | ПОСТАВЯНЕ НА КАБЕЛНИ МАРКИ | бр. |  | 40,00 |  |  |  |  |
| 16 | ИЗПИТВАНЕ НА КАБЕЛИ С НОМИНАЛНО НАПРЕЖ.ДО 1 КВ | бр. |  | 40,00 |  |  |  |  |
| 17 | ИЗМЕРВАНЕ НА СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА КОНТУРА ЗА ЗАЩИТНО ЗАЗЕМЛЕНИЕ | бр. |  | 20,00 |  |  |  |  |
| 18 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТАБЛО ЗА УО | бр. |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 19 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РК ЗА ВГРАЖДАНЕ В ТЕРЕНА IP65 | бр. |  | 4,00 |  |  |  |  |
| 20 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРОЖЕКТОР LED 30W IK08 | бр. |  | 4,00 |  |  |  |  |
| 21 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЛУНА С LED 8W IK08, IP68 | бр. |  | 8,00 |  |  |  |  |
| 22 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЛУНА С LED 25W IK08, IP68 | бр. |  | 3,00 |  |  |  |  |
| 23 | НАПРАВА НА СУХА РАЗДЕЛКА И СВЪРЗВАНЕ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ НА КАБЕЛ ДО СВТ 5Х6 | бр. |  | 80,00 |  |  |  |  |
|  | Обща стойност в лв. без ДДС: |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБЩО В ЛЕВА БЕЗ ДДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБЩО В ЛЕВА С ДДС |  |  |  |  |  |  |  |  |